## Data
Fit FOPDT (First Order Plus Dead-Time) Models from Measured Data
Problem Configuration |  |  | u | y_model | y_meas
y0 | 3.9886 | time | Input | Model | Measured | abs(error) | error^2
time step | 0.15 | 0.016667 | 70 | 3.9886 | 3.9886 | 0 | 0
|  | 0.16667 | 70 | 3.9886 | 4.0013 | 0.012767 | 0.00016301
Model Parameters |  | 0.31667 | 70 | 3.9886 | 3.9986 | 0.010058 | 0.00010117
gain | 0.01 | 0.46667 | 70 | 3.9886 | 3.9909 | 0.0023061 | 5.3181e-06
tau | 5 | 0.61667 | 70 | 3.9886 | 3.9775 | 0.011055 | 0.00012222
theta | 0 | 0.76667 | 70 | 3.9886 | 3.9935 | 0.0049604 | 2.4606e-05
|  | 0.91667 | 70 | 3.9886 | 3.9917 | 0.0031517 | 9.9332e-06
Minimize Either of These |  | 1.0667 | 70 | 3.9886 | 3.9804 | 0.0081985 | 6.7215e-05
Sum of Squared Errors | 656.6004 | 1.2167 | 70 | 3.9886 | 4.0001 | 0.011501 | 0.00013226
Sum of Absolute Errors | 373.4833 | 1.3667 | 70 | 3.9886 | 3.979 | 0.0095367 | 9.0949e-05
|  | 1.5167 | 70 | 3.9886 | 3.994 | 0.0053968 | 2.9125e-05
|  | 1.6667 | 70 | 3.9886 | 3.9904 | 0.0018301 | 3.3493e-06
|  | 1.8167 | 70 | 3.9886 | 3.9899 | 0.0013299 | 1.7686e-06
|  | 1.9667 | 70 | 3.9886 | 3.9996 | 0.011023 | 0.0001215
|  | 2.1167 | 70 | 3.9886 | 3.9833 | 0.0052549 | 2.7614e-05
|  | 2.2667 | 70 | 3.9886 | 3.9919 | 0.0033056 | 1.0927e-05
|  | 2.4167 | 70 | 3.9886 | 3.9954 | 0.0067968 | 4.6196e-05
|  | 2.5667 | 70 | 3.9886 | 3.9933 | 0.0047162 | 2.2243e-05
|  | 2.7167 | 70 | 3.9886 | 3.9914 | 0.0028049 | 7.8675e-06
|  | 2.8667 | 70 | 3.9886 | 3.9918 | 0.0032227 | 1.0386e-05
|  | 3.0167 | 70 | 3.9886 | 3.9958 | 0.0071983 | 5.1816e-05
|  | 3.1667 | 70 | 3.9886 | 4.0029 | 0.014341 | 0.00020567
|  | 3.3167 | 70 | 3.9886 | 3.9876 | 0.000995 | 9.9003e-07
|  | 3.4667 | 70 | 3.9886 | 4.0068 | 0.018205 | 0.00033141
|  | 3.6167 | 70 | 3.9886 | 3.9958 | 0.0071915 | 5.1718e-05
|  | 3.7667 | 70 | 3.9886 | 3.9878 | 0.0007197 | 5.1797e-07
|  | 3.9167 | 70 | 3.9886 | 3.9806 | 0.0079829 | 6.3727e-05
|  | 4.0667 | 70 | 3.9886 | 3.9875 | 0.0010303 | 1.0615e-06
|  | 4.2167 | 70 | 3.9886 | 3.9915 | 0.0029273 | 8.5691e-06
|  | 4.3667 | 70 | 3.9886 | 4.0049 | 0.016355 | 0.00026747
|  | 4.5167 | 70 | 3.9886 | 3.9982 | 0.0096143 | 9.2435e-05
|  | 4.6667 | 70 | 3.9886 | 3.9874 | 0.001154 | 1.3317e-06
|  | 4.8167 | 70 | 3.9886 | 4.0013 | 0.01278 | 0.00016333
|  | 4.9667 | 70 | 3.9886 | 4.0057 | 0.017148 | 0.00029404
|  | 5.1167 | 70 | 3.9886 | 3.9896 | 0.0010409 | 1.0835e-06
|  | 5.2667 | 70 | 3.9886 | 3.9922 | 0.003658 | 1.3381e-05
|  | 5.4167 | 70 | 3.9886 | 3.9992 | 0.01068 | 0.00011405
|  | 5.5667 | 70 | 3.9886 | 3.9879 | 0.0006902 | 4.7638e-07
|  | 5.7167 | 70 | 3.9886 | 3.9963 | 0.0076908 | 5.9148e-05
|  | 5.8667 | 70 | 3.9886 | 3.9966 | 0.0080318 | 6.451e-05
|  | 6.0167 | 70 | 3.9886 | 3.9943 | 0.0057554 | 3.3125e-05
|  | 6.1667 | 70 | 3.9886 | 3.995 | 0.0064537 | 4.165e-05
|  | 6.3167 | 70 | 3.9886 | 4.0041 | 0.015569 | 0.00024239
|  | 6.4667 | 70 | 3.9886 | 4.0019 | 0.013344 | 0.00017807
|  | 6.6167 | 70 | 3.9886 | 3.9917 | 0.0030902 | 9.5493e-06
|  | 6.7667 | 70 | 3.9886 | 3.9963 | 0.0076857 | 5.907e-05
|  | 6.9167 | 70 | 3.9886 | 4.0143 | 0.025739 | 0.0006625
|  | 7.0667 | 70 | 3.9886 | 3.9979 | 0.0093154 | 8.6777e-05
|  | 7.2167 | 70 | 3.9886 | 3.9934 | 0.0048107 | 2.3143e-05
|  | 7.3667 | 70 | 3.9886 | 3.983 | 0.0055506 | 3.0809e-05
|  | 7.5167 | 70 | 3.9886 | 3.9992 | 0.010626 | 0.00011292
|  | 7.6667 | 70 | 3.9886 | 3.9962 | 0.0076345 | 5.8286e-05
|  | 7.8167 | 70 | 3.9886 | 3.9853 | 0.0032739 | 1.0718e-05
|  | 7.9667 | 70 | 3.9886 | 3.9952 | 0.006678 | 4.4596e-05
|  | 8.1167 | 70 | 3.9886 | 4.0063 | 0.017685 | 0.00031275
|  | 8.2667 | 70 | 3.9886 | 3.984 | 0.0045807 | 2.0983e-05
|  | 8.4167 | 80 | 3.9915 | 3.9869 | 0.0046181 | 2.1327e-05
|  | 8.5667 | 80 | 3.9944 | 4.0002 | 0.005846 | 3.4175e-05
|  | 8.7167 | 80 | 3.9972 | 4.024 | 0.026874 | 0.00072222
|  | 8.8667 | 80 | 3.9999 | 4.0582 | 0.058287 | 0.0033973
|  | 9.0167 | 80 | 4.0025 | 4.0978 | 0.095273 | 0.0090769
|  | 9.1667 | 80 | 4.005 | 4.1369 | 0.13183 | 0.01738
|  | 9.3167 | 80 | 4.0075 | 4.1898 | 0.18232 | 0.033242
|  | 9.4667 | 80 | 4.0099 | 4.2365 | 0.22659 | 0.051345
|  | 9.6167 | 80 | 4.0122 | 4.308 | 0.2958 | 0.087496
|  | 9.7667 | 80 | 4.0145 | 4.385 | 0.37051 | 0.13727
|  | 9.9167 | 80 | 4.0167 | 4.448 | 0.43134 | 0.18605
|  | 10.0667 | 80 | 4.0188 | 4.5115 | 0.49273 | 0.24278
|  | 10.2167 | 80 | 4.0209 | 4.5715 | 0.55062 | 0.30318
|  | 10.3667 | 80 | 4.0229 | 4.619 | 0.5961 | 0.35534
|  | 10.5167 | 80 | 4.0248 | 4.7035 | 0.67871 | 0.46065
|  | 10.6667 | 80 | 4.0267 | 4.7488 | 0.72208 | 0.5214
|  | 10.8167 | 80 | 4.0285 | 4.8026 | 0.77408 | 0.5992
|  | 10.9667 | 80 | 4.0303 | 4.8478 | 0.81752 | 0.66833
|  | 11.1167 | 80 | 4.032 | 4.8846 | 0.85259 | 0.72691
|  | 11.2667 | 80 | 4.0337 | 4.9398 | 0.90609 | 0.821
|  | 11.4167 | 80 | 4.0353 | 4.9634 | 0.92808 | 0.86134
|  | 11.5667 | 80 | 4.0369 | 5.0019 | 0.96507 | 0.93135
|  | 11.7167 | 80 | 4.0384 | 5.0265 | 0.98806 | 0.97627
|  | 11.8667 | 80 | 4.0399 | 5.0574 | 1.0175 | 1.0354
|  | 12.0167 | 80 | 4.0413 | 5.0839 | 1.0426 | 1.0869
|  | 12.1667 | 80 | 4.0427 | 5.1034 | 1.0607 | 1.1251
|  | 12.3167 | 80 | 4.0441 | 5.1298 | 1.0857 | 1.1788
|  | 12.4667 | 80 | 4.0454 | 5.1442 | 1.0988 | 1.2074
|  | 12.6167 | 80 | 4.0467 | 5.1531 | 1.1065 | 1.2243
|  | 12.7667 | 80 | 4.0479 | 5.1754 | 1.1275 | 1.2713
|  | 12.9167 | 80 | 4.0491 | 5.1826 | 1.1335 | 1.2848
|  | 13.0667 | 80 | 4.0503 | 5.2016 | 1.1514 | 1.3256
|  | 13.2167 | 80 | 4.0514 | 5.2117 | 1.1603 | 1.3463
|  | 13.3667 | 80 | 4.0525 | 5.2263 | 1.1737 | 1.3777
|  | 13.5167 | 80 | 4.0536 | 5.2332 | 1.1797 | 1.3916
|  | 13.6667 | 80 | 4.0546 | 5.2237 | 1.1691 | 1.3667
|  | 13.8167 | 80 | 4.0556 | 5.2496 | 1.194 | 1.4256
|  | 13.9667 | 80 | 4.0566 | 5.2502 | 1.1936 | 1.4246
|  | 14.1167 | 80 | 4.0575 | 5.2657 | 1.2081 | 1.4596
|  | 14.2667 | 80 | 4.0584 | 5.2636 | 1.2051 | 1.4523
|  | 14.4167 | 80 | 4.0593 | 5.2602 | 1.2008 | 1.442
|  | 14.5667 | 80 | 4.0602 | 5.2793 | 1.2191 | 1.4862
|  | 14.7167 | 80 | 4.061 | 5.2673 | 1.2063 | 1.455
|  | 14.8667 | 80 | 4.0619 | 5.2788 | 1.217 | 1.4811
|  | 15.0167 | 80 | 4.0626 | 5.2733 | 1.2106 | 1.4656
|  | 15.1667 | 80 | 4.0634 | 5.2903 | 1.2268 | 1.5052
|  | 15.3167 | 80 | 4.0642 | 5.2843 | 1.2201 | 1.4887
|  | 15.4667 | 80 | 4.0649 | 5.286 | 1.2211 | 1.4911
|  | 15.6167 | 80 | 4.0656 | 5.2844 | 1.2188 | 1.4854
|  | 15.7667 | 80 | 4.0663 | 5.2911 | 1.2248 | 1.5002
|  | 15.9167 | 80 | 4.0669 | 5.2759 | 1.209 | 1.4617
|  | 16.0667 | 80 | 4.0676 | 5.2987 | 1.2311 | 1.5157
|  | 16.2167 | 80 | 4.0682 | 5.3043 | 1.2361 | 1.5279
|  | 16.3667 | 80 | 4.0688 | 5.2883 | 1.2195 | 1.4872
|  | 16.5167 | 80 | 4.0694 | 5.2921 | 1.2227 | 1.495
|  | 16.6667 | 80 | 4.0699 | 5.2972 | 1.2273 | 1.5062
|  | 16.8167 | 80 | 4.0705 | 5.2817 | 1.2112 | 1.4671
|  | 16.9667 | 80 | 4.071 | 5.2955 | 1.2245 | 1.4993
|  | 17.1167 | 80 | 4.0715 | 5.2972 | 1.2257 | 1.5022
|  | 17.2667 | 80 | 4.072 | 5.3084 | 1.2363 | 1.5285
|  | 17.4167 | 80 | 4.0725 | 5.3013 | 1.2288 | 1.5098
|  | 17.5667 | 80 | 4.073 | 5.3026 | 1.2296 | 1.5119
|  | 17.7167 | 80 | 4.0735 | 5.3001 | 1.2267 | 1.5047
|  | 17.8667 | 80 | 4.0739 | 5.2999 | 1.226 | 1.5031
|  | 18.0167 | 80 | 4.0743 | 5.3039 | 1.2296 | 1.5119
|  | 18.1667 | 80 | 4.0748 | 5.2933 | 1.2186 | 1.4849
|  | 18.3167 | 80 | 4.0752 | 5.2927 | 1.2175 | 1.4824
|  | 18.4667 | 80 | 4.0756 | 5.3069 | 1.2314 | 1.5163
|  | 18.6167 | 80 | 4.0759 | 5.2978 | 1.2219 | 1.493
|  | 18.7667 | 80 | 4.0763 | 5.3044 | 1.2281 | 1.5082
|  | 18.9167 | 80 | 4.0767 | 5.31 | 1.2334 | 1.5212
|  | 19.0667 | 80 | 4.077 | 5.287 | 1.2099 | 1.464
|  | 19.2167 | 80 | 4.0774 | 5.2936 | 1.2163 | 1.4793
|  | 19.3667 | 80 | 4.0777 | 5.3041 | 1.2264 | 1.504
|  | 19.5167 | 80 | 4.078 | 5.2983 | 1.2203 | 1.4891
|  | 19.6667 | 80 | 4.0783 | 5.287 | 1.2086 | 1.4608
|  | 19.8167 | 80 | 4.0786 | 5.2995 | 1.2209 | 1.4905
|  | 19.9667 | 80 | 4.0789 | 5.2894 | 1.2104 | 1.4652
|  | 20.1167 | 80 | 4.0792 | 5.3078 | 1.2286 | 1.5094
|  | 20.2667 | 80 | 4.0795 | 5.302 | 1.2225 | 1.4946
|  | 20.4167 | 80 | 4.0798 | 5.2859 | 1.2061 | 1.4548
|  | 20.5667 | 80 | 4.08 | 5.3071 | 1.227 | 1.5056
|  | 20.7167 | 80 | 4.0803 | 5.2929 | 1.2127 | 1.4706
|  | 20.8667 | 80 | 4.0805 | 5.3178 | 1.2373 | 1.5308
|  | 21.0167 | 80 | 4.0808 | 5.2792 | 1.1984 | 1.4362
|  | 21.1667 | 80 | 4.081 | 5.3044 | 1.2234 | 1.4968
|  | 21.3167 | 80 | 4.0812 | 5.2945 | 1.2133 | 1.4721
|  | 21.4667 | 80 | 4.0814 | 5.3008 | 1.2193 | 1.4868
|  | 21.6167 | 80 | 4.0816 | 5.2915 | 1.2099 | 1.4638
|  | 21.7667 | 80 | 4.0818 | 5.3117 | 1.2299 | 1.5126
|  | 21.9167 | 80 | 4.082 | 5.2965 | 1.2145 | 1.4749
|  | 22.0667 | 80 | 4.0822 | 5.3021 | 1.2199 | 1.4881
|  | 22.2167 | 80 | 4.0824 | 5.2937 | 1.2112 | 1.4671
|  | 22.3667 | 80 | 4.0826 | 5.2964 | 1.2138 | 1.4733
|  | 22.5167 | 80 | 4.0828 | 5.2976 | 1.2148 | 1.4758
|  | 22.6667 | 80 | 4.083 | 5.3084 | 1.2255 | 1.5018
|  | 22.8167 | 80 | 4.0831 | 5.312 | 1.2289 | 1.5102
|  | 22.9667 | 70 | 4.0803 | 5.3005 | 1.2201 | 1.4887
|  | 23.1167 | 70 | 4.0776 | 5.3016 | 1.224 | 1.4981
|  | 23.2667 | 70 | 4.075 | 5.2736 | 1.1986 | 1.4366
|  | 23.4167 | 70 | 4.0724 | 5.2355 | 1.163 | 1.3526
|  | 23.5667 | 70 | 4.0699 | 5.2108 | 1.1408 | 1.3015
|  | 23.7167 | 70 | 4.0675 | 5.1284 | 1.0609 | 1.1255
|  | 23.8667 | 70 | 4.0652 | 5.0866 | 1.0214 | 1.0433
|  | 24.0167 | 70 | 4.0629 | 5.0287 | 0.96577 | 0.93271
|  | 24.1667 | 70 | 4.0607 | 4.9706 | 0.90983 | 0.82778
|  | 24.3167 | 70 | 4.0586 | 4.8818 | 0.82323 | 0.6777
|  | 24.4667 | 70 | 4.0565 | 4.8287 | 0.77213 | 0.59618
|  | 24.6167 | 70 | 4.0545 | 4.7546 | 0.70004 | 0.49006
|  | 24.7667 | 70 | 4.0526 | 4.6838 | 0.63121 | 0.39843
|  | 24.9167 | 70 | 4.0507 | 4.6084 | 0.55769 | 0.31102
|  | 25.0667 | 70 | 4.0489 | 4.5488 | 0.49997 | 0.24997
|  | 25.2167 | 70 | 4.0471 | 4.4989 | 0.45186 | 0.20418
|  | 25.3667 | 70 | 4.0453 | 4.4617 | 0.41632 | 0.17332
|  | 25.5167 | 70 | 4.0437 | 4.4082 | 0.36455 | 0.13289
|  | 25.6667 | 70 | 4.042 | 4.3567 | 0.31467 | 0.099015
|  | 25.8167 | 70 | 4.0405 | 4.3182 | 0.27773 | 0.077134
|  | 25.9667 | 70 | 4.0389 | 4.2835 | 0.24459 | 0.059824
|  | 26.1167 | 70 | 4.0374 | 4.2465 | 0.20904 | 0.043698
|  | 26.2667 | 70 | 4.036 | 4.2299 | 0.19394 | 0.037613
|  | 26.4167 | 70 | 4.0346 | 4.186 | 0.15138 | 0.022916
|  | 26.5667 | 70 | 4.0332 | 4.1639 | 0.13072 | 0.017088
|  | 26.7167 | 70 | 4.0319 | 4.1593 | 0.12742 | 0.016236
|  | 26.8667 | 70 | 4.0306 | 4.1341 | 0.10343 | 0.010697
|  | 27.0167 | 70 | 4.0294 | 4.1161 | 0.086712 | 0.007519
|  | 27.1667 | 70 | 4.0282 | 4.0836 | 0.055447 | 0.0030743
|  | 27.3167 | 70 | 4.027 | 4.0828 | 0.055775 | 0.0031109
|  | 27.4667 | 70 | 4.0259 | 4.0796 | 0.053681 | 0.0028816
|  | 27.6167 | 70 | 4.0248 | 4.0563 | 0.031571 | 0.00099674
|  | 27.7667 | 70 | 4.0237 | 4.0552 | 0.031459 | 0.00098966
|  | 27.9167 | 70 | 4.0227 | 4.0469 | 0.024265 | 0.0005888
|  | 28.0667 | 70 | 4.0217 | 4.0503 | 0.028678 | 0.00082242
|  | 28.2167 | 70 | 4.0207 | 4.022 | 0.0012814 | 1.642e-06
|  | 28.3667 | 70 | 4.0197 | 4.0187 | 0.0010282 | 1.0572e-06
|  | 28.5167 | 70 | 4.0188 | 4.014 | 0.004803 | 2.3068e-05
|  | 28.6667 | 70 | 4.0179 | 4.0101 | 0.0078009 | 6.0855e-05
|  | 28.8167 | 70 | 4.017 | 4.0218 | 0.0047453 | 2.2517e-05
|  | 28.9667 | 70 | 4.0162 | 4.0134 | 0.0027986 | 7.832e-06
|  | 29.1167 | 70 | 4.0154 | 4.0054 | 0.009993 | 9.986e-05
|  | 29.2667 | 70 | 4.0146 | 4.0031 | 0.011473 | 0.00013164
|  | 29.4167 | 70 | 4.0138 | 3.9985 | 0.015305 | 0.00023424
|  | 29.5667 | 70 | 4.0131 | 3.9957 | 0.017342 | 0.00030073
|  | 29.7167 | 70 | 4.0124 | 4.0076 | 0.0047921 | 2.2964e-05
|  | 29.8667 | 70 | 4.0117 | 4.0088 | 0.0028922 | 8.3651e-06
|  | 30.0167 | 70 | 4.011 | 4.0015 | 0.0094954 | 9.0163e-05
|  | 30.1667 | 70 | 4.0103 | 4.0087 | 0.001654 | 2.7358e-06
|  | 30.3167 | 70 | 4.0097 | 3.9961 | 0.013516 | 0.00018269
|  | 30.4667 | 70 | 4.009 | 3.9981 | 0.010916 | 0.00011917
|  | 30.6167 | 70 | 4.0084 | 3.9932 | 0.01521 | 0.00023134
|  | 30.7667 | 70 | 4.0078 | 4.0039 | 0.0039846 | 1.5877e-05
|  | 30.9167 | 70 | 4.0073 | 3.9868 | 0.020449 | 0.00041816
|  | 31.0667 | 70 | 4.0067 | 3.9963 | 0.010413 | 0.00010843
|  | 31.2167 | 70 | 4.0062 | 4.0059 | 0.00026031 | 6.7762e-08
|  | 31.3667 | 70 | 4.0057 | 3.9976 | 0.0080775 | 6.5246e-05
|  | 31.5167 | 70 | 4.0052 | 3.9955 | 0.0096981 | 9.4053e-05
|  | 31.6667 | 70 | 4.0047 | 3.9975 | 0.0072088 | 5.1967e-05
|  | 31.8167 | 70 | 4.0042 | 3.9884 | 0.015766 | 0.00024856
|  | 31.9667 | 70 | 4.0037 | 3.9983 | 0.0054436 | 2.9633e-05
|  | 32.1167 | 70 | 4.0033 | 3.9997 | 0.0035413 | 1.2541e-05
|  | 32.2667 | 70 | 4.0029 | 4.0046 | 0.0017369 | 3.0168e-06
|  | 32.4167 | 70 | 4.0024 | 4.0071 | 0.0046899 | 2.1995e-05
|  | 32.5667 | 50 | 3.9961 | 3.9704 | 0.025708 | 0.00066092
|  | 32.7167 | 50 | 3.99 | 3.9909 | 0.00088311 | 7.7989e-07
|  | 32.8667 | 50 | 3.984 | 3.9546 | 0.029437 | 0.00086652
|  | 33.0167 | 50 | 3.9782 | 3.9051 | 0.0731 | 0.0053437
|  | 33.1667 | 50 | 3.9726 | 3.8196 | 0.15309 | 0.023436
|  | 33.3167 | 50 | 3.9672 | 3.7109 | 0.25628 | 0.065677
|  | 33.4667 | 50 | 3.9619 | 3.6173 | 0.34462 | 0.11876
|  | 33.6167 | 50 | 3.9568 | 3.4691 | 0.48765 | 0.2378
|  | 33.7667 | 50 | 3.9518 | 3.336 | 0.61578 | 0.37918
|  | 33.9167 | 50 | 3.947 | 3.2016 | 0.7454 | 0.55562
|  | 34.0667 | 50 | 3.9423 | 3.0652 | 0.87716 | 0.76942
|  | 34.2167 | 50 | 3.9378 | 2.9294 | 1.0084 | 1.0169
|  | 34.3667 | 50 | 3.9334 | 2.7958 | 1.1376 | 1.2941
|  | 34.5167 | 50 | 3.9291 | 2.6786 | 1.2504 | 1.5636
|  | 34.6667 | 50 | 3.9249 | 2.5759 | 1.3491 | 1.82
|  | 34.8167 | 50 | 3.9209 | 2.5003 | 1.4206 | 2.0181
|  | 34.9667 | 50 | 3.917 | 2.4015 | 1.5155 | 2.2968
|  | 35.1167 | 50 | 3.9132 | 2.3422 | 1.571 | 2.4681
|  | 35.2667 | 50 | 3.9095 | 2.2795 | 1.63 | 2.6568
|  | 35.4167 | 50 | 3.9059 | 2.2185 | 1.6875 | 2.8476
|  | 35.5667 | 50 | 3.9025 | 2.1666 | 1.7359 | 3.0132
|  | 35.7167 | 50 | 3.8991 | 2.1327 | 1.7664 | 3.1203
|  | 35.8667 | 50 | 3.8958 | 2.1046 | 1.7912 | 3.2084
|  | 36.0167 | 50 | 3.8927 | 2.0731 | 1.8196 | 3.3109
|  | 36.1667 | 50 | 3.8896 | 2.0452 | 1.8443 | 3.4016
|  | 36.3167 | 50 | 3.8866 | 2.0166 | 1.87 | 3.4971
|  | 36.4667 | 50 | 3.8837 | 2.007 | 1.8767 | 3.5221
|  | 36.6167 | 50 | 3.8809 | 2.0034 | 1.8775 | 3.5249
|  | 36.7667 | 50 | 3.8782 | 1.9944 | 1.8838 | 3.5485
|  | 36.9167 | 50 | 3.8755 | 1.9732 | 1.9024 | 3.619
|  | 37.0667 | 50 | 3.8729 | 1.9775 | 1.8955 | 3.5928
|  | 37.2167 | 50 | 3.8705 | 1.9645 | 1.9059 | 3.6325
|  | 37.3667 | 50 | 3.868 | 1.9479 | 1.9201 | 3.6869
|  | 37.5167 | 50 | 3.8657 | 1.9541 | 1.9116 | 3.654
|  | 37.6667 | 50 | 3.8634 | 1.9523 | 1.9111 | 3.6522
|  | 37.8167 | 50 | 3.8612 | 1.9449 | 1.9163 | 3.6721
|  | 37.9667 | 50 | 3.859 | 1.9543 | 1.9048 | 3.6282
|  | 38.1167 | 50 | 3.857 | 1.9464 | 1.9106 | 3.6503
|  | 38.2667 | 50 | 3.8549 | 1.9469 | 1.9081 | 3.6407
|  | 38.4167 | 50 | 3.853 | 1.9554 | 1.8976 | 3.6008
|  | 38.5667 | 50 | 3.8511 | 1.9296 | 1.9215 | 3.6923
|  | 38.7167 | 50 | 3.8492 | 1.9275 | 1.9217 | 3.693
|  | 38.8667 | 50 | 3.8474 | 1.9386 | 1.9088 | 3.6437
|  | 39.0167 | 50 | 3.8457 | 1.9344 | 1.9113 | 3.6531
|  | 39.1667 | 50 | 3.844 | 1.9155 | 1.9285 | 3.719
|  | 39.3167 | 50 | 3.8424 | 1.9316 | 1.9108 | 3.651
|  | 39.4667 | 50 | 3.8408 | 1.9407 | 1.9001 | 3.6102
|  | 39.6167 | 50 | 3.8392 | 1.9418 | 1.8974 | 3.6002
|  | 39.7667 | 50 | 3.8377 | 1.9222 | 1.9155 | 3.6692
|  | 39.9167 | 50 | 3.8363 | 1.9351 | 1.9011 | 3.6143
|  | 40.0667 | 50 | 3.8349 | 1.9277 | 1.9071 | 3.6371
|  | 40.2167 | 50 | 3.8335 | 1.9351 | 1.8984 | 3.604
|  | 40.3667 | 90 | 3.844 | 1.9405 | 1.9035 | 3.6233
|  | 40.5167 | 90 | 3.8542 | 1.9492 | 1.9049 | 3.6288
|  | 40.6667 | 90 | 3.8641 | 2 | 1.8641 | 3.4749
|  | 40.8167 | 90 | 3.8737 | 2.1152 | 1.7584 | 3.0921
|  | 40.9667 | 90 | 3.883 | 2.274 | 1.6089 | 2.5887
|  | 41.1167 | 90 | 3.892 | 2.4565 | 1.4355 | 2.0606
|  | 41.2667 | 90 | 3.9008 | 2.6787 | 1.222 | 1.4934
|  | 41.4167 | 90 | 3.9093 | 2.8997 | 1.0096 | 1.0192
|  | 41.5667 | 90 | 3.9175 | 3.1437 | 0.77386 | 0.59885
|  | 41.7167 | 90 | 3.9255 | 3.3716 | 0.55393 | 0.30683
|  | 41.8667 | 90 | 3.9333 | 3.6154 | 0.31792 | 0.10107
|  | 42.0167 | 90 | 3.9408 | 3.8351 | 0.10576 | 0.011186
|  | 42.1667 | 90 | 3.9482 | 4.041 | 0.092864 | 0.0086238
|  | 42.3167 | 90 | 3.9553 | 4.2407 | 0.28542 | 0.081465
|  | 42.4667 | 90 | 3.9622 | 4.4465 | 0.48434 | 0.23459
|  | 42.6167 | 90 | 3.9689 | 4.6522 | 0.68335 | 0.46697
|  | 42.7667 | 90 | 3.9754 | 4.8069 | 0.83159 | 0.69155
|  | 42.9167 | 90 | 3.9817 | 4.9782 | 0.99654 | 0.9931
|  | 43.0667 | 90 | 3.9878 | 5.1326 | 1.1448 | 1.3106
|  | 43.2167 | 90 | 3.9937 | 5.2789 | 1.2852 | 1.6518
|  | 43.3667 | 90 | 3.9995 | 5.4168 | 1.4174 | 2.009
|  | 43.5167 | 90 | 4.0051 | 5.5447 | 1.5396 | 2.3704
|  | 43.6667 | 90 | 4.0105 | 5.6388 | 1.6283 | 2.6515
|  | 43.8167 | 90 | 4.0157 | 5.7484 | 1.7326 | 3.002
|  | 43.9667 | 90 | 4.0208 | 5.8427 | 1.8219 | 3.3193
|  | 44.1167 | 90 | 4.0258 | 5.9197 | 1.8939 | 3.5867
|  | 44.2667 | 90 | 4.0306 | 5.9988 | 1.9682 | 3.8738
|  | 44.4167 | 90 | 4.0353 | 6.0658 | 2.0305 | 4.1229
|  | 44.5667 | 90 | 4.0398 | 6.1483 | 2.1084 | 4.4455
|  | 44.7167 | 90 | 4.0442 | 6.2165 | 2.1722 | 4.7187
|  | 44.8667 | 90 | 4.0485 | 6.268 | 2.2196 | 4.9265
|  | 45.0167 | 90 | 4.0526 | 6.3104 | 2.2578 | 5.0977
|  | 45.1667 | 90 | 4.0566 | 6.3607 | 2.3041 | 5.3088
|  | 45.3167 | 90 | 4.0605 | 6.4132 | 2.3527 | 5.5351
|  | 45.4667 | 90 | 4.0643 | 6.455 | 2.3907 | 5.7154
|  | 45.6167 | 90 | 4.068 | 6.4728 | 2.4048 | 5.7829
|  | 45.7667 | 90 | 4.0716 | 6.5315 | 2.46 | 6.0515
|  | 45.9167 | 90 | 4.075 | 6.535 | 2.46 | 6.0516
|  | 46.0667 | 90 | 4.0784 | 6.5577 | 2.4793 | 6.147
|  | 46.2167 | 90 | 4.0816 | 6.586 | 2.5044 | 6.272
|  | 46.3667 | 90 | 4.0848 | 6.6165 | 2.5318 | 6.4098
|  | 46.5167 | 90 | 4.0879 | 6.6311 | 2.5432 | 6.4679
|  | 46.6667 | 90 | 4.0908 | 6.6427 | 2.5519 | 6.512
|  | 46.8167 | 90 | 4.0937 | 6.6626 | 2.5689 | 6.5992
|  | 46.9667 | 90 | 4.0965 | 6.6745 | 2.5779 | 6.6458
|  | 47.1167 | 90 | 4.0992 | 6.6923 | 2.5931 | 6.724
|  | 47.2667 | 90 | 4.1019 | 6.7117 | 2.6099 | 6.8113
|  | 47.4167 | 90 | 4.1044 | 6.6979 | 2.5934 | 6.7258
|  | 47.5667 | 90 | 4.1069 | 6.7028 | 2.5959 | 6.7387
|  | 47.7167 | 90 | 4.1093 | 6.7162 | 2.6069 | 6.7957
|  | 47.8667 | 90 | 4.1117 | 6.7265 | 2.6149 | 6.8375
|  | 48.0167 | 90 | 4.114 | 6.7311 | 2.6171 | 6.8494
|  | 48.1667 | 90 | 4.1162 | 6.7471 | 2.631 | 6.9221
|  | 48.3167 | 90 | 4.1183 | 6.7506 | 2.6323 | 6.9289
|  | 48.4667 | 90 | 4.1204 | 6.7534 | 2.633 | 6.9329
|  | 48.6167 | 90 | 4.1224 | 6.7522 | 2.6298 | 6.9158
|  | 48.7667 | 90 | 4.1243 | 6.7319 | 2.6075 | 6.7991
|  | 48.9167 | 90 | 4.1262 | 6.7517 | 2.6255 | 6.893
|  | 49.0667 | 90 | 4.1281 | 6.7746 | 2.6466 | 7.0043
|  | 49.2167 | 90 | 4.1299 | 6.7731 | 2.6433 | 6.9868
|  | 49.3667 | 90 | 4.1316 | 6.7535 | 2.6219 | 6.8742
|  | 49.5167 | 90 | 4.1333 | 6.7734 | 2.6401 | 6.9702
|  | 49.6667 | 90 | 4.1349 | 6.7758 | 2.6409 | 6.9743
|  | 49.8167 | 90 | 4.1365 | 6.778 | 2.6415 | 6.9773
|  | 49.9667 | 90 | 4.138 | 6.7842 | 2.6461 | 7.002
|  | 50.1167 | 90 | 4.1395 | 6.7624 | 2.6228 | 6.8793
|  | 50.2667 | 90 | 4.141 | 6.7789 | 2.6379 | 6.9588
|  | 50.4167 | 90 | 4.1424 | 6.7819 | 2.6395 | 6.9672
|  | 50.5667 | 90 | 4.1438 | 6.7811 | 2.6373 | 6.9556
|  | 50.7167 | 70 | 4.1392 | 6.7788 | 2.6397 | 6.9678
|  | 50.8667 | 70 | 4.1347 | 6.7689 | 2.6342 | 6.939
|  | 51.0167 | 70 | 4.1304 | 6.753 | 2.6226 | 6.8778
|  | 51.1667 | 70 | 4.1262 | 6.7173 | 2.5911 | 6.7138
|  | 51.3167 | 70 | 4.1221 | 6.6446 | 2.5225 | 6.363
|  | 51.4667 | 70 | 4.1182 | 6.5662 | 2.448 | 5.9927
|  | 51.6167 | 70 | 4.1144 | 6.4536 | 2.3393 | 5.4722
|  | 51.7667 | 70 | 4.1106 | 6.3319 | 2.2213 | 4.934
|  | 51.9167 | 70 | 4.107 | 6.1959 | 2.0889 | 4.3634
|  | 52.0667 | 70 | 4.1035 | 6.0695 | 1.9659 | 3.8649
|  | 52.2167 | 70 | 4.1001 | 5.931 | 1.8308 | 3.352
|  | 52.3667 | 70 | 4.0968 | 5.7733 | 1.6764 | 2.8105
|  | 52.5167 | 70 | 4.0936 | 5.6303 | 1.5366 | 2.3612
|  | 52.6667 | 70 | 4.0905 | 5.4859 | 1.3953 | 1.947
|  | 52.8167 | 70 | 4.0875 | 5.3436 | 1.2561 | 1.5778
|  | 52.9667 | 70 | 4.0846 | 5.2248 | 1.1402 | 1.3002
|  | 53.1167 | 70 | 4.0818 | 5.1053 | 1.0236 | 1.0477
|  | 53.2667 | 70 | 4.079 | 4.9817 | 0.90272 | 0.8149
|  | 53.4167 | 70 | 4.0763 | 4.888 | 0.81167 | 0.6588
|  | 53.5667 | 70 | 4.0737 | 4.7945 | 0.7208 | 0.51955
|  | 53.7167 | 70 | 4.0712 | 4.7057 | 0.63448 | 0.40256
|  | 53.8667 | 70 | 4.0688 | 4.6223 | 0.55351 | 0.30637
|  | 54.0167 | 70 | 4.0664 | 4.5508 | 0.48444 | 0.23468
|  | 54.1667 | 70 | 4.0641 | 4.4814 | 0.41733 | 0.17417
|  | 54.3167 | 70 | 4.0619 | 4.4124 | 0.35055 | 0.12288
|  | 54.4667 | 70 | 4.0597 | 4.3591 | 0.29938 | 0.089626
|  | 54.6167 | 70 | 4.0576 | 4.3271 | 0.2695 | 0.07263
|  | 54.7667 | 70 | 4.0556 | 4.2879 | 0.23238 | 0.054002
|  | 54.9167 | 70 | 4.0536 | 4.2534 | 0.19979 | 0.039918
|  | 55.0667 | 70 | 4.0517 | 4.2326 | 0.18095 | 0.032741
|  | 55.2167 | 70 | 4.0498 | 4.1919 | 0.14208 | 0.020187
|  | 55.3667 | 70 | 4.048 | 4.1506 | 0.10263 | 0.010532
|  | 55.5167 | 70 | 4.0462 | 4.146 | 0.099742 | 0.0099485
|  | 55.6667 | 70 | 4.0445 | 4.1217 | 0.07722 | 0.005963
|  | 55.8167 | 70 | 4.0429 | 4.0842 | 0.041337 | 0.0017088
|  | 55.9667 | 70 | 4.0413 | 4.0839 | 0.042634 | 0.0018176
|  | 56.1167 | 70 | 4.0397 | 4.0777 | 0.038036 | 0.0014468
|  | 56.2667 | 70 | 4.0382 | 4.0733 | 0.03506 | 0.0012292
|  | 56.4167 | 70 | 4.0367 | 4.0531 | 0.016399 | 0.00026894
|  | 56.5667 | 70 | 4.0353 | 4.0525 | 0.017184 | 0.00029528
|  | 56.7167 | 70 | 4.0339 | 4.0579 | 0.02394 | 0.00057313
|  | 56.8667 | 70 | 4.0326 | 4.0335 | 0.00095079 | 9.04e-07
|  | 57.0167 | 70 | 4.0313 | 4.0463 | 0.015045 | 0.00022636
|  | 57.1667 | 70 | 4.03 | 4.0274 | 0.0026486 | 7.0149e-06
|  | 57.3167 | 70 | 4.0288 | 4.0206 | 0.0081741 | 6.6816e-05
|  | 57.4667 | 70 | 4.0276 | 4.0162 | 0.011386 | 0.00012965
|  | 57.6167 | 70 | 4.0265 | 4.0225 | 0.0039973 | 1.5978e-05
|  | 57.7667 | 70 | 4.0253 | 4.0179 | 0.0074667 | 5.5751e-05
|  | 57.9167 | 70 | 4.0242 | 4.006 | 0.018229 | 0.00033231
|  | 58.0667 | 70 | 4.0232 | 4.0006 | 0.022593 | 0.00051044
|  | 58.2167 | 70 | 4.0222 | 4.0002 | 0.022012 | 0.00048451
|  | 58.3667 | 70 | 4.0212 | 3.9833 | 0.037894 | 0.001436
|  | 58.5167 | 70 | 4.0202 | 4.0072 | 0.013055 | 0.00017043
|  | 58.6667 | 70 | 4.0193 | 4.0066 | 0.012684 | 0.00016089
|  | 58.8167 | 70 | 4.0184 | 4.0041 | 0.014276 | 0.00020379
|  | 58.9667 | 70 | 4.0175 | 4.0029 | 0.014609 | 0.00021341
|  | 59.1167 | 70 | 4.0166 | 3.9882 | 0.028478 | 0.00081098
|  | 59.2667 | 70 | 4.0158 | 4.0218 | 0.0059998 | 3.5998e-05
|  | 59.4167 | 70 | 4.015 | 4.0025 | 0.012474 | 0.00015561