## Data
Fit FOPDT (First Order Plus Dead-Time) Models from Measured Data
Problem Configuration |  |  | u | y_model | y_meas
y0 | 91.9977 | time | Input | Model | Measured | abs(error) | error^2
time step | 0.15 | 0.016667 | 42 | 91.9977 | 91.9977 | 0 | 0
|  | 0.16667 | 42 | 91.9977 | 91.9951 | 0.002612 | 6.8225e-06
Model Parameters |  | 0.31667 | 42 | 91.9977 | 91.9547 | 0.042998 | 0.0018488
gain | 0 | 0.46667 | 42 | 91.9977 | 91.9467 | 0.051007 | 0.0026017
tau | 1 | 0.61667 | 42 | 91.9977 | 91.9723 | 0.025453 | 0.00064786
theta | 0 | 0.76667 | 42 | 91.9977 | 91.9807 | 0.017063 | 0.00029115
|  | 0.91667 | 42 | 91.9977 | 92.0069 | 0.009135 | 8.3448e-05
Minimize Either of These |  | 1.0667 | 42 | 91.9977 | 91.9889 | 0.008818 | 7.7757e-05
Sum of Squared Errors | 1972.2308 | 1.2167 | 42 | 91.9977 | 91.9897 | 0.008019 | 6.4304e-05
Sum of Absolute Errors | 527.3032 | 1.3667 | 42 | 91.9977 | 92.0005 | 0.00278 | 7.7284e-06
|  | 1.5167 | 42 | 91.9977 | 91.9851 | 0.012613 | 0.00015909
|  | 1.6667 | 42 | 91.9977 | 91.9963 | 0.001469 | 2.158e-06
|  | 1.8167 | 42 | 91.9977 | 92.0051 | 0.00738 | 5.4464e-05
|  | 1.9667 | 42 | 91.9977 | 91.9787 | 0.018985 | 0.00036043
|  | 2.1167 | 42 | 91.9977 | 91.9807 | 0.016989 | 0.00028863
|  | 2.2667 | 42 | 91.9977 | 92.0213 | 0.023568 | 0.00055545
|  | 2.4167 | 42 | 91.9977 | 91.9943 | 0.003394 | 1.1519e-05
|  | 2.5667 | 42 | 91.9977 | 91.9672 | 0.030521 | 0.00093153
|  | 2.7167 | 42 | 91.9977 | 92.0056 | 0.00788 | 6.2094e-05
|  | 2.8667 | 42 | 91.9977 | 91.9714 | 0.02635 | 0.00069432
|  | 3.0167 | 42 | 91.9977 | 91.9809 | 0.016813 | 0.00028268
|  | 3.1667 | 42 | 91.9977 | 92.014 | 0.016239 | 0.00026371
|  | 3.3167 | 42 | 91.9977 | 91.9875 | 0.010173 | 0.00010349
|  | 3.4667 | 42 | 91.9977 | 92.0103 | 0.012546 | 0.0001574
|  | 3.6167 | 42 | 91.9977 | 92.0185 | 0.020757 | 0.00043085
|  | 3.7667 | 42 | 91.9977 | 91.9871 | 0.010638 | 0.00011317
|  | 3.9167 | 42 | 91.9977 | 91.9889 | 0.008834 | 7.804e-05
|  | 4.0667 | 42 | 91.9977 | 91.9929 | 0.00483 | 2.3329e-05
|  | 4.2167 | 42 | 91.9977 | 92.0337 | 0.036018 | 0.0012973
|  | 4.3667 | 42 | 91.9977 | 91.9924 | 0.005351 | 2.8633e-05
|  | 4.5167 | 50 | 91.9977 | 91.969 | 0.028725 | 0.00082513
|  | 4.6667 | 50 | 91.9977 | 92.0005 | 0.002792 | 7.7953e-06
|  | 4.8167 | 50 | 91.9977 | 91.962 | 0.035695 | 0.0012741
|  | 4.9667 | 50 | 91.9977 | 91.931 | 0.066685 | 0.0044469
|  | 5.1167 | 50 | 91.9977 | 91.8968 | 0.10092 | 0.010185
|  | 5.2667 | 50 | 91.9977 | 91.8242 | 0.17349 | 0.030098
|  | 5.4167 | 50 | 91.9977 | 91.7315 | 0.26626 | 0.070892
|  | 5.5667 | 50 | 91.9977 | 91.5879 | 0.40983 | 0.16796
|  | 5.7167 | 50 | 91.9977 | 91.4629 | 0.53486 | 0.28608
|  | 5.8667 | 50 | 91.9977 | 91.3626 | 0.63513 | 0.4034
|  | 6.0167 | 50 | 91.9977 | 91.2277 | 0.76998 | 0.59288
|  | 6.1667 | 50 | 91.9977 | 91.1009 | 0.89678 | 0.80421
|  | 6.3167 | 50 | 91.9977 | 90.9479 | 1.0498 | 1.1021
|  | 6.4667 | 50 | 91.9977 | 90.8402 | 1.1576 | 1.3399
|  | 6.6167 | 50 | 91.9977 | 90.6867 | 1.311 | 1.7187
|  | 6.7667 | 50 | 91.9977 | 90.5939 | 1.4038 | 1.9708
|  | 6.9167 | 50 | 91.9977 | 90.4898 | 1.5079 | 2.2737
|  | 7.0667 | 50 | 91.9977 | 90.3974 | 1.6004 | 2.5611
|  | 7.2167 | 50 | 91.9977 | 90.3189 | 1.6789 | 2.8186
|  | 7.3667 | 50 | 91.9977 | 90.2442 | 1.7535 | 3.0748
|  | 7.5167 | 50 | 91.9977 | 90.1619 | 1.8358 | 3.3702
|  | 7.6667 | 50 | 91.9977 | 90.0752 | 1.9225 | 3.696
|  | 7.8167 | 50 | 91.9977 | 90.011 | 1.9868 | 3.9473
|  | 7.9667 | 50 | 91.9977 | 89.9718 | 2.0259 | 4.1043
|  | 8.1167 | 50 | 91.9977 | 89.907 | 2.0907 | 4.3712
|  | 8.2667 | 50 | 91.9977 | 89.8619 | 2.1359 | 4.5619
|  | 8.4167 | 50 | 91.9977 | 89.8005 | 2.1972 | 4.8278
|  | 8.5667 | 50 | 91.9977 | 89.7779 | 2.2198 | 4.9275
|  | 8.7167 | 50 | 91.9977 | 89.7653 | 2.2324 | 4.9838
|  | 8.8667 | 50 | 91.9977 | 89.6992 | 2.2986 | 5.2834
|  | 9.0167 | 50 | 91.9977 | 89.6865 | 2.3112 | 5.3417
|  | 9.1667 | 50 | 91.9977 | 89.6845 | 2.3132 | 5.3509
|  | 9.3167 | 50 | 91.9977 | 89.6327 | 2.365 | 5.5932
|  | 9.4667 | 50 | 91.9977 | 89.6161 | 2.3817 | 5.6723
|  | 9.6167 | 50 | 91.9977 | 89.5962 | 2.4015 | 5.7672
|  | 9.7667 | 50 | 91.9977 | 89.5594 | 2.4383 | 5.9452
|  | 9.9167 | 50 | 91.9977 | 89.5371 | 2.4606 | 6.0544
|  | 10.0667 | 50 | 91.9977 | 89.5428 | 2.4549 | 6.0267
|  | 10.2167 | 50 | 91.9977 | 89.4927 | 2.5051 | 6.2754
|  | 10.3667 | 50 | 91.9977 | 89.5086 | 2.4891 | 6.1957
|  | 10.5167 | 50 | 91.9977 | 89.4988 | 2.4989 | 6.2445
|  | 10.6667 | 50 | 91.9977 | 89.4807 | 2.517 | 6.3355
|  | 10.8167 | 50 | 91.9977 | 89.4941 | 2.5036 | 6.2682
|  | 10.9667 | 50 | 91.9977 | 89.4795 | 2.5182 | 6.3415
|  | 11.1167 | 50 | 91.9977 | 89.4688 | 2.5289 | 6.3953
|  | 11.2667 | 50 | 91.9977 | 89.4907 | 2.5071 | 6.2854
|  | 11.4167 | 50 | 91.9977 | 89.4457 | 2.552 | 6.5127
|  | 11.5667 | 50 | 91.9977 | 89.439 | 2.5588 | 6.5472
|  | 11.7167 | 50 | 91.9977 | 89.4336 | 2.5641 | 6.5748
|  | 11.8667 | 50 | 91.9977 | 89.4321 | 2.5656 | 6.5822
|  | 12.0167 | 50 | 91.9977 | 89.4644 | 2.5333 | 6.4176
|  | 12.1667 | 50 | 91.9977 | 89.4423 | 2.5554 | 6.5302
|  | 12.3167 | 50 | 91.9977 | 89.4607 | 2.537 | 6.4365
|  | 12.4667 | 50 | 91.9977 | 89.4079 | 2.5898 | 6.707
|  | 12.6167 | 50 | 91.9977 | 89.4466 | 2.5511 | 6.5081
|  | 12.7667 | 50 | 91.9977 | 89.4334 | 2.5643 | 6.5756
|  | 12.9167 | 50 | 91.9977 | 89.4072 | 2.5905 | 6.7108
|  | 13.0667 | 50 | 91.9977 | 89.4027 | 2.595 | 6.7341
|  | 13.2167 | 50 | 91.9977 | 89.427 | 2.5707 | 6.6086
|  | 13.3667 | 50 | 91.9977 | 89.4361 | 2.5617 | 6.5621
|  | 13.5167 | 50 | 91.9977 | 89.4068 | 2.5909 | 6.7127
|  | 13.6667 | 50 | 91.9977 | 89.3934 | 2.6043 | 6.7826
|  | 13.8167 | 50 | 91.9977 | 89.4269 | 2.5708 | 6.6092
|  | 13.9667 | 50 | 91.9977 | 89.4151 | 2.5826 | 6.67
|  | 14.1167 | 42 | 91.9977 | 89.4201 | 2.5776 | 6.6442
|  | 14.2667 | 42 | 91.9977 | 89.4263 | 2.5714 | 6.6121
|  | 14.4167 | 42 | 91.9977 | 89.4192 | 2.5786 | 6.649
|  | 14.5667 | 42 | 91.9977 | 89.4708 | 2.5269 | 6.3853
|  | 14.7167 | 42 | 91.9977 | 89.5257 | 2.472 | 6.1109
|  | 14.8667 | 42 | 91.9977 | 89.6328 | 2.3649 | 5.5929
|  | 15.0167 | 42 | 91.9977 | 89.6987 | 2.299 | 5.2856
|  | 15.1667 | 42 | 91.9977 | 89.8579 | 2.1398 | 4.5786
|  | 15.3167 | 42 | 91.9977 | 89.986 | 2.0118 | 4.0472
|  | 15.4667 | 42 | 91.9977 | 90.1165 | 1.8812 | 3.5389
|  | 15.6167 | 42 | 91.9977 | 90.2264 | 1.7713 | 3.1377
|  | 15.7667 | 42 | 91.9977 | 90.3632 | 1.6345 | 2.6717
|  | 15.9167 | 42 | 91.9977 | 90.4938 | 1.5039 | 2.2617
|  | 16.0667 | 42 | 91.9977 | 90.6093 | 1.3884 | 1.9277
|  | 16.2167 | 42 | 91.9977 | 90.7176 | 1.2801 | 1.6387
|  | 16.3667 | 42 | 91.9977 | 90.8024 | 1.1953 | 1.4288
|  | 16.5167 | 42 | 91.9977 | 90.9097 | 1.088 | 1.1838
|  | 16.6667 | 42 | 91.9977 | 91.0137 | 0.98398 | 0.96823
|  | 16.8167 | 42 | 91.9977 | 91.1254 | 0.87229 | 0.76088
|  | 16.9667 | 42 | 91.9977 | 91.189 | 0.80869 | 0.65398
|  | 17.1167 | 42 | 91.9977 | 91.2715 | 0.72622 | 0.5274
|  | 17.2667 | 42 | 91.9977 | 91.3071 | 0.69065 | 0.477
|  | 17.4167 | 42 | 91.9977 | 91.3709 | 0.62678 | 0.39286
|  | 17.5667 | 42 | 91.9977 | 91.3956 | 0.60211 | 0.36254
|  | 17.7167 | 42 | 91.9977 | 91.4561 | 0.54165 | 0.29338
|  | 17.8667 | 42 | 91.9977 | 91.5101 | 0.48761 | 0.23777
|  | 18.0167 | 42 | 91.9977 | 91.5325 | 0.46519 | 0.2164
|  | 18.1667 | 42 | 91.9977 | 91.6013 | 0.39638 | 0.15712
|  | 18.3167 | 42 | 91.9977 | 91.639 | 0.3587 | 0.12867
|  | 18.4667 | 42 | 91.9977 | 91.6624 | 0.33534 | 0.11245
|  | 18.6167 | 42 | 91.9977 | 91.6805 | 0.31725 | 0.10065
|  | 18.7667 | 42 | 91.9977 | 91.7298 | 0.26788 | 0.071762
|  | 18.9167 | 42 | 91.9977 | 91.7253 | 0.27241 | 0.074206
|  | 19.0667 | 42 | 91.9977 | 91.7405 | 0.25726 | 0.066183
|  | 19.2167 | 42 | 91.9977 | 91.7465 | 0.2512 | 0.063102
|  | 19.3667 | 42 | 91.9977 | 91.7632 | 0.23452 | 0.055
|  | 19.5167 | 42 | 91.9977 | 91.7698 | 0.22791 | 0.051944
|  | 19.6667 | 42 | 91.9977 | 91.83 | 0.16768 | 0.028115
|  | 19.8167 | 42 | 91.9977 | 91.8364 | 0.16134 | 0.026031
|  | 19.9667 | 42 | 91.9977 | 91.8817 | 0.11602 | 0.013461
|  | 20.1167 | 42 | 91.9977 | 91.862 | 0.13574 | 0.018426
|  | 20.2667 | 42 | 91.9977 | 91.8678 | 0.1299 | 0.016874
|  | 20.4167 | 42 | 91.9977 | 91.872 | 0.12575 | 0.015813
|  | 20.5667 | 42 | 91.9977 | 91.8931 | 0.10459 | 0.010938
|  | 20.7167 | 42 | 91.9977 | 91.8853 | 0.11239 | 0.012632
|  | 20.8667 | 42 | 91.9977 | 91.8981 | 0.099613 | 0.0099227
|  | 21.0167 | 42 | 91.9977 | 91.9017 | 0.096053 | 0.0092262
|  | 21.1667 | 42 | 91.9977 | 91.9056 | 0.092109 | 0.0084841
|  | 21.3167 | 42 | 91.9977 | 91.9265 | 0.071197 | 0.005069
|  | 21.4667 | 42 | 91.9977 | 91.9302 | 0.067525 | 0.0045596
|  | 21.6167 | 42 | 91.9977 | 91.9524 | 0.045351 | 0.0020567
|  | 21.7667 | 42 | 91.9977 | 91.9477 | 0.049977 | 0.0024977
|  | 21.9167 | 42 | 91.9977 | 91.9631 | 0.034627 | 0.001199
|  | 22.0667 | 42 | 91.9977 | 91.9423 | 0.055392 | 0.0030683
|  | 22.2167 | 42 | 91.9977 | 91.9551 | 0.042587 | 0.0018137
|  | 22.3667 | 42 | 91.9977 | 91.9414 | 0.056292 | 0.0031688
|  | 22.5167 | 42 | 91.9977 | 91.9369 | 0.060824 | 0.0036996
|  | 22.6667 | 42 | 91.9977 | 91.9659 | 0.031832 | 0.0010133
|  | 22.8167 | 42 | 91.9977 | 91.9846 | 0.013108 | 0.00017182
|  | 22.9667 | 42 | 91.9977 | 91.9493 | 0.048391 | 0.0023417
|  | 23.1167 | 42 | 91.9977 | 91.9577 | 0.040072 | 0.0016058
|  | 23.2667 | 42 | 91.9977 | 91.9709 | 0.026851 | 0.00072098
|  | 23.4167 | 42 | 91.9977 | 91.9627 | 0.035039 | 0.0012277
|  | 23.5667 | 42 | 91.9977 | 91.9856 | 0.012082 | 0.00014597
|  | 23.7167 | 42 | 91.9977 | 91.9734 | 0.024278 | 0.00058942
|  | 23.8667 | 42 | 91.9977 | 91.9742 | 0.023476 | 0.00055112
|  | 24.0167 | 42 | 91.9977 | 91.9694 | 0.028321 | 0.00080208
|  | 24.1667 | 42 | 91.9977 | 91.966 | 0.03172 | 0.0010062
|  | 24.3167 | 42 | 91.9977 | 91.9798 | 0.017928 | 0.00032141
|  | 24.4667 | 42 | 91.9977 | 91.9891 | 0.008626 | 7.4408e-05
|  | 24.6167 | 60 | 91.9977 | 91.9797 | 0.018062 | 0.00032624
|  | 24.7667 | 60 | 91.9977 | 91.9543 | 0.043469 | 0.0018896
|  | 24.9167 | 60 | 91.9977 | 91.8938 | 0.10395 | 0.010806
|  | 25.0667 | 60 | 91.9977 | 91.785 | 0.21268 | 0.045233
|  | 25.2167 | 60 | 91.9977 | 91.6631 | 0.33466 | 0.11199
|  | 25.3667 | 60 | 91.9977 | 91.4603 | 0.53739 | 0.28879
|  | 25.5167 | 60 | 91.9977 | 91.1991 | 0.79861 | 0.63777
|  | 25.6667 | 60 | 91.9977 | 90.9801 | 1.0176 | 1.0356
|  | 25.8167 | 60 | 91.9977 | 90.6962 | 1.3015 | 1.694
|  | 25.9667 | 60 | 91.9977 | 90.3816 | 1.6161 | 2.6119
|  | 26.1167 | 60 | 91.9977 | 90.1005 | 1.8972 | 3.5994
|  | 26.2667 | 60 | 91.9977 | 89.8802 | 2.1176 | 4.4841
|  | 26.4167 | 60 | 91.9977 | 89.5675 | 2.4302 | 5.906
|  | 26.5667 | 60 | 91.9977 | 89.3207 | 2.677 | 7.1663
|  | 26.7167 | 60 | 91.9977 | 89.0702 | 2.9276 | 8.5707
|  | 26.8667 | 60 | 91.9977 | 88.8252 | 3.1725 | 10.0647
|  | 27.0167 | 60 | 91.9977 | 88.6175 | 3.3803 | 11.4261
|  | 27.1667 | 60 | 91.9977 | 88.4396 | 3.5582 | 12.6605
|  | 27.3167 | 60 | 91.9977 | 88.2327 | 3.765 | 14.1754
|  | 27.4667 | 60 | 91.9977 | 88.0706 | 3.9271 | 15.4219
|  | 27.6167 | 60 | 91.9977 | 87.9026 | 4.0951 | 16.7699
|  | 27.7667 | 60 | 91.9977 | 87.7385 | 4.2592 | 18.1412
|  | 27.9167 | 60 | 91.9977 | 87.6612 | 4.3365 | 18.8054
|  | 28.0667 | 60 | 91.9977 | 87.5256 | 4.4722 | 20.0003
|  | 28.2167 | 60 | 91.9977 | 87.4204 | 4.5773 | 20.9519
|  | 28.3667 | 60 | 91.9977 | 87.3472 | 4.6505 | 21.627
|  | 28.5167 | 60 | 91.9977 | 87.245 | 4.7527 | 22.5881
|  | 28.6667 | 60 | 91.9977 | 87.1129 | 4.8848 | 23.8612
|  | 28.8167 | 60 | 91.9977 | 87.0875 | 4.9102 | 24.1105
|  | 28.9667 | 60 | 91.9977 | 87.0141 | 4.9836 | 24.8367
|  | 29.1167 | 60 | 91.9977 | 86.9609 | 5.0369 | 25.3699
|  | 29.2667 | 60 | 91.9977 | 86.9246 | 5.0731 | 25.7363
|  | 29.4167 | 60 | 91.9977 | 86.8829 | 5.1148 | 26.161
|  | 29.5667 | 60 | 91.9977 | 86.8688 | 5.1289 | 26.3058
|  | 29.7167 | 60 | 91.9977 | 86.8254 | 5.1724 | 26.7534
|  | 29.8667 | 60 | 91.9977 | 86.7745 | 5.2233 | 27.2825
|  | 30.0167 | 60 | 91.9977 | 86.757 | 5.2407 | 27.4649
|  | 30.1667 | 60 | 91.9977 | 86.7453 | 5.2524 | 27.5876
|  | 30.3167 | 60 | 91.9977 | 86.7281 | 5.2696 | 27.7689
|  | 30.4667 | 60 | 91.9977 | 86.7385 | 5.2592 | 27.6593
|  | 30.6167 | 60 | 91.9977 | 86.6992 | 5.2985 | 28.0746
|  | 30.7667 | 60 | 91.9977 | 86.6663 | 5.3314 | 28.4239
|  | 30.9167 | 60 | 91.9977 | 86.6914 | 5.3064 | 28.1574
|  | 31.0667 | 60 | 91.9977 | 86.6878 | 5.3099 | 28.1955
|  | 31.2167 | 60 | 91.9977 | 86.7016 | 5.2961 | 28.0488
|  | 31.3667 | 60 | 91.9977 | 86.6793 | 5.3184 | 28.2856
|  | 31.5167 | 60 | 91.9977 | 86.6832 | 5.3145 | 28.2436
|  | 31.6667 | 60 | 91.9977 | 86.6643 | 5.3334 | 28.4454
|  | 31.8167 | 60 | 91.9977 | 86.7095 | 5.2882 | 27.9653
|  | 31.9667 | 60 | 91.9977 | 86.6769 | 5.3208 | 28.3109
|  | 32.1167 | 60 | 91.9977 | 86.6617 | 5.336 | 28.4733
|  | 32.2667 | 60 | 91.9977 | 86.6584 | 5.3394 | 28.5087
|  | 32.4167 | 60 | 91.9977 | 86.6786 | 5.3192 | 28.2934
|  | 32.5667 | 60 | 91.9977 | 86.6727 | 5.3251 | 28.3563
|  | 32.7167 | 60 | 91.9977 | 86.6438 | 5.3539 | 28.6647
|  | 32.8667 | 60 | 91.9977 | 86.6688 | 5.3289 | 28.3975
|  | 33.0167 | 60 | 91.9977 | 86.6521 | 5.3456 | 28.5759
|  | 33.1667 | 60 | 91.9977 | 86.6712 | 5.3265 | 28.3713
|  | 33.3167 | 60 | 91.9977 | 86.6738 | 5.3239 | 28.3443
|  | 33.4667 | 60 | 91.9977 | 86.6546 | 5.3431 | 28.5485
|  | 33.6167 | 60 | 91.9977 | 86.6646 | 5.3331 | 28.4421
|  | 33.7667 | 60 | 91.9977 | 86.653 | 5.3447 | 28.5661
|  | 33.9167 | 60 | 91.9977 | 86.6671 | 5.3307 | 28.416
|  | 34.0667 | 60 | 91.9977 | 86.6716 | 5.3261 | 28.3675
|  | 34.2167 | 60 | 91.9977 | 86.6638 | 5.3339 | 28.4503
|  | 34.3667 | 42 | 91.9977 | 86.6755 | 5.3223 | 28.3264
|  | 34.5167 | 42 | 91.9977 | 86.6777 | 5.32 | 28.3027
|  | 34.6667 | 42 | 91.9977 | 86.6958 | 5.3019 | 28.1101
|  | 34.8167 | 42 | 91.9977 | 86.7249 | 5.2728 | 27.8022
|  | 34.9667 | 42 | 91.9977 | 86.8671 | 5.1306 | 26.3233
|  | 35.1167 | 42 | 91.9977 | 87.0072 | 4.9906 | 24.9057
|  | 35.2667 | 42 | 91.9977 | 87.2291 | 4.7686 | 22.7394
|  | 35.4167 | 42 | 91.9977 | 87.4192 | 4.5785 | 20.9628
|  | 35.5667 | 42 | 91.9977 | 87.6638 | 4.3339 | 18.7829
|  | 35.7167 | 42 | 91.9977 | 87.9369 | 4.0608 | 16.4902
|  | 35.8667 | 42 | 91.9977 | 88.2296 | 3.7682 | 14.1991
|  | 36.0167 | 42 | 91.9977 | 88.5115 | 3.4862 | 12.1537
|  | 36.1667 | 42 | 91.9977 | 88.7781 | 3.2196 | 10.3658
|  | 36.3167 | 42 | 91.9977 | 89.0714 | 2.9264 | 8.5635
|  | 36.4667 | 42 | 91.9977 | 89.3095 | 2.6882 | 7.2263
|  | 36.6167 | 42 | 91.9977 | 89.5603 | 2.4374 | 5.9412
|  | 36.7667 | 42 | 91.9977 | 89.7487 | 2.249 | 5.0582
|  | 36.9167 | 42 | 91.9977 | 89.9759 | 2.0218 | 4.0878
|  | 37.0667 | 42 | 91.9977 | 90.1846 | 1.8132 | 3.2876
|  | 37.2167 | 42 | 91.9977 | 90.3366 | 1.6611 | 2.7593
|  | 37.3667 | 42 | 91.9977 | 90.4976 | 1.5001 | 2.2503
|  | 37.5167 | 42 | 91.9977 | 90.6583 | 1.3394 | 1.7941
|  | 37.6667 | 42 | 91.9977 | 90.7951 | 1.2026 | 1.4464
|  | 37.8167 | 42 | 91.9977 | 90.8872 | 1.1105 | 1.2333
|  | 37.9667 | 42 | 91.9977 | 90.9844 | 1.0134 | 1.0269
|  | 38.1167 | 42 | 91.9977 | 91.0863 | 0.91138 | 0.83061
|  | 38.2667 | 42 | 91.9977 | 91.1477 | 0.85003 | 0.72255
|  | 38.4167 | 42 | 91.9977 | 91.1991 | 0.79862 | 0.63779
|  | 38.5667 | 42 | 91.9977 | 91.2828 | 0.71494 | 0.51114
|  | 38.7167 | 42 | 91.9977 | 91.3437 | 0.65399 | 0.42771
|  | 38.8667 | 42 | 91.9977 | 91.407 | 0.59075 | 0.34898
|  | 39.0167 | 42 | 91.9977 | 91.4371 | 0.56058 | 0.31425
|  | 39.1667 | 42 | 91.9977 | 91.4884 | 0.50927 | 0.25936
|  | 39.3167 | 42 | 91.9977 | 91.5416 | 0.45617 | 0.20809
|  | 39.4667 | 42 | 91.9977 | 91.5602 | 0.43751 | 0.19141
|  | 39.6167 | 42 | 91.9977 | 91.5929 | 0.40482 | 0.16388
|  | 39.7667 | 42 | 91.9977 | 91.6349 | 0.36284 | 0.13165
|  | 39.9167 | 42 | 91.9977 | 91.6575 | 0.34022 | 0.11575
|  | 40.0667 | 42 | 91.9977 | 91.6689 | 0.32885 | 0.10814
|  | 40.2167 | 42 | 91.9977 | 91.6824 | 0.31532 | 0.099427
|  | 40.3667 | 42 | 91.9977 | 91.6982 | 0.29948 | 0.089688
|  | 40.5167 | 42 | 91.9977 | 91.7325 | 0.26525 | 0.070358
|  | 40.6667 | 42 | 91.9977 | 91.7971 | 0.20059 | 0.040235
|  | 40.8167 | 42 | 91.9977 | 91.8243 | 0.17346 | 0.030089
|  | 40.9667 | 42 | 91.9977 | 91.8054 | 0.19228 | 0.036971
|  | 41.1167 | 42 | 91.9977 | 91.8317 | 0.16605 | 0.027573
|  | 41.2667 | 42 | 91.9977 | 91.8123 | 0.18547 | 0.034399
|  | 41.4167 | 42 | 91.9977 | 91.8267 | 0.17098 | 0.029234
|  | 41.5667 | 42 | 91.9977 | 91.8265 | 0.17122 | 0.029317
|  | 41.7167 | 42 | 91.9977 | 91.8514 | 0.14635 | 0.021419
|  | 41.8667 | 42 | 91.9977 | 91.8865 | 0.11125 | 0.012376
|  | 42.0167 | 42 | 91.9977 | 91.8697 | 0.12802 | 0.01639
|  | 42.1667 | 42 | 91.9977 | 91.8876 | 0.11008 | 0.012117
|  | 42.3167 | 42 | 91.9977 | 91.8999 | 0.097864 | 0.0095774
|  | 42.4667 | 42 | 91.9977 | 91.8827 | 0.11502 | 0.013229
|  | 42.6167 | 42 | 91.9977 | 91.9412 | 0.05657 | 0.0032002
|  | 42.7667 | 42 | 91.9977 | 91.9479 | 0.04985 | 0.002485
|  | 42.9167 | 42 | 91.9977 | 91.9005 | 0.097215 | 0.0094508
|  | 43.0667 | 42 | 91.9977 | 91.894 | 0.10374 | 0.010762
|  | 43.2167 | 42 | 91.9977 | 91.9215 | 0.076241 | 0.0058127
|  | 43.3667 | 42 | 91.9977 | 91.9342 | 0.063555 | 0.0040392
|  | 43.5167 | 42 | 91.9977 | 91.9451 | 0.052657 | 0.0027728
|  | 43.6667 | 42 | 91.9977 | 91.9514 | 0.04632 | 0.0021455
|  | 43.8167 | 42 | 91.9977 | 91.96 | 0.037735 | 0.0014239
|  | 43.9667 | 42 | 91.9977 | 91.9517 | 0.045985 | 0.0021146
|  | 44.1167 | 42 | 91.9977 | 91.9584 | 0.03934 | 0.0015476
|  | 44.2667 | 42 | 91.9977 | 91.9661 | 0.031599 | 0.0009985
|  | 44.4167 | 42 | 91.9977 | 91.9778 | 0.019909 | 0.00039637
|  | 44.5667 | 42 | 91.9977 | 91.9738 | 0.023893 | 0.00057088
|  | 44.7167 | 42 | 91.9977 | 91.9198 | 0.077944 | 0.0060753
|  | 44.8667 | 42 | 91.9977 | 91.9867 | 0.010984 | 0.00012065
|  | 45.0167 | 42 | 91.9977 | 91.9509 | 0.046858 | 0.0021957
|  | 45.1667 | 42 | 91.9977 | 91.9514 | 0.046319 | 0.0021454
|  | 45.3167 | 42 | 91.9977 | 91.9618 | 0.035942 | 0.0012918